维护需求

*1台西门子Dsa,（Artis zee ceiling）

*1台飞利浦64排ct（Incisive）

维护需求：

- 整机维护全保一年，

- 每年度定期校准和保养至少四次，并提供详细书面保养报告

全年整机完好率98%以上

*1台飞利浦16排CT维保

维护需求：

发热门诊ct，型号：AccessCT，品牌：飞利浦，整机全保一年